全協文書第B20-0012号

2020年6月25日

会員各位

公益社団法人全国ビルメンテナンス協会

会　長　　一　戸　隆　男

熱中症予防に留意した「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法

（新型コロナウイルス感染症に係る情報提供No.44）

拝啓　時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。日頃より当協会の事業運営にご理解・  
ご協力を賜りまして厚く御礼を申し上げます。

　さて、4月7日付け全協文書第B19-0256号において、「換気の悪い密閉空間」を改善  
するための換気の方法について通知しているところですが、今般、厚生労働省において  
熱中症予防に留意した新たなリーフレットが作成されましたので、お知らせいたします。

　会員各位におかれましては、各施設において新型コロナウイルス感染症拡大防止に  
ご尽力いただいているところですが、これからの季節は熱中症にも十分にご留意ください  
ますようよろしくお願い申し上げます。

敬具

記

【熱中症予防に留意した換気の方法（概要）】

＜リーフレットの表面＞

　換気設備がなく、窓の開放により換気を行う施設は以下の点に留意する。

　・居室の温度および相対湿度を28℃以下および70％以下に維持できる範囲内で、  
エアコンを使いながら、窓を常時できるだけ開けて、連続的に室内に空気を通す。

　・窓開けによる換気を行いつつ、空気清浄機を併用することも有効。

＜リーフレットの裏面＞

換気設備がある特定建築物等においては、機械換気により必要換気量を確保できている  
かどうかを確認し、建築物衛生法における温度・湿度の基準を維持する。

※必要換気量を確保できている場合は、窓開けによる換気は不要。

【添付資料】

○熱中症予防に留意した「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法

○（参考）熱中症予防に留意した「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気について

以上

･･････････････････････････【本件に関する問い合わせ先】･･････････････････････････

公益社団法人 全国ビルメンテナンス協会　事業推進部　下平智子

〒116-0013　東京都荒川区西日暮里5-12-5　ビルメンテナンス会館5階

TEL　03-3805-7560　FAX 03-3805-7561　 t\_simo@j-bma.or.jp